STEINEL DIY 24V-Tuin LED-bollamp

Sphera C 24V

400 mm

Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: 400 mm;VPE1, EAN: 4007841089375;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Vloer;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Vermogen: 9,07 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 962 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 962 lm;Kleurtemperatuur: alle kleuren + 1800-4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: 24V-Tuin LED-bollamp;Ausführung des Betriebsgeräts: zonder sensor, met Bluetooth;Anzahl der Ausgänge: 1;Kabellengte: 0,65 m

Fabrikant Steinel

art.nr. 089375

Bestelaanduiding Sphera C 24V 400 mm

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen