STEINEL DIY Sensor-LED-binnenlamp

RS 16 S

glas

Afmetingen (Ø x H): 273 x 96 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: glas;VPE1, EAN: 4007841035105;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen;kleur: wit;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Wand, Plafond, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: glas;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,38 W;Montagehoogte max.: 4,00 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Slavemodus instelbaar: Nee;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 918 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 10/30 min., hele nacht;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Zekering B10: 54;Zekering B16: 87;Zekering C10: 90;Zekering C16: 145;Basislichtfunctie in procenten: 10 %;Vermogen: 9,3 W;Openingshoek: 160 °;Bescherming, plafond: IP44;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 035105

Bestelaanduiding RS 16 S glas

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen