STEINEL DIY Lampada a sensore per interno LED

RS M1 S

Acciaio inox

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 53 x 200 x 200 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: Acciaio inox;VPE1, EAN: 4007841052492;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni;colore: bianco;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -10 fino a 30 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 0,39 W;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Flusso luminoso prodotto totale: 759 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile, 4 ore;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 10/30 min, tutta la notte;Regolazione crepuscolare Teach: No;Protezione con fusibile B10: 54;Protezione con fusibile B16: 87;Protezione con fusibile C10: 90;Protezione con fusibile C16: 145;Funzione luce di base in percentuale: 10 %;Potenza: 8,8 W;Angolo di apertura: 160 °;Grado di protezione, soffitto: IP20;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

Produttore Steinel

Art. n. 052492

Denominazione ordine RS M1 S Acciaio inox

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione