STEINEL DIY Buitenspot zonder sensor

LS 150

wit

Afmetingen (L x B x H): 178 x 157 x 178 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841069223;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, parkeergarage, rondom het huis, terras / balkon;kleur: wit;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand, hoek;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 30 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lichtstroom totaal product: 1375 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1486 lm;Totale efficiëntie van het product: 94 lm/W;Kleurtemperatuur: 4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 14,7 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Product categorie: Buitenspot zonder sensor;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 069223

Bestelaanduiding LS 150 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen