STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

LS 300 S

zwart

Afmetingen (L x B x H): 186 x 213 x 241 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841067571;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, tuin & oprit;kleur: zwart;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 30 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 30,4 W;Montagehoogte max.: 4,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3.5 m (26 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (302 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 2704 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 2962 lm;Totale efficiëntie van het product: 92 lm/W;Kleurtemperatuur: 4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 29,5 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 240 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: F

Fabrikant Steinel

art.nr. 067571

Bestelaanduiding LS 300 S zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen