STEINEL DIY LED-Buitenspot zonder sensor

LS 300

wit

Afmetingen (L x B x H): 184 x 213 x 218 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841069247;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, tuin & oprit, parkeergarage, rondom het huis, terras / balkon;kleur: wit;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 30 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lichtstroom totaal product: 2704 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 2962 lm;Totale efficiëntie van het product: 92 lm/W;Kleurtemperatuur: 4000 K;Kleurafwijking led: SDCM6;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B50;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 29,5 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: F

Fabrikant Steinel

art.nr. 069247

Bestelaanduiding LS 300 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen