STEINEL DIY 24V-Garten LED Spot

Spot Garden C 24V Starter-Set

24V-Garten LED Spot ohne Sensor aus PC strukturiert/Aluminium IP65, alle Farben + 1800-4000 K, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 69 x 118 x 369 mm; Leistung: 7,8 W; Lichtstrom: 363 lm; Farbtemperatur: alle Farben + 1800-4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 90; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schutzart: IP65; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 093907

Bestellbezeichnung Spot Garden C 24V Starter-Set

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen