STEINEL DIY Faretto senza sensore LED

Spot Garden

senza rilevatore di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 140 x 69 x 369 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Variante: senza rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841068660;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Picchetto;Montaggio: Picchetto;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruttori crepuscolari: No;Flusso luminoso prodotto totale: 512 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 512 lm;Efficienza totale del prodotto: 76,4 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Potenza: 6,7 W;Indice di resa cromatica CRI: = 81;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 068660

Denominazione ordine Spot Garden senza rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione