STEINEL DIY LED-Buitenspot zonder sensor

Spot Garden N

met schemerschakelaar

Afmetingen (L x B x H): 140 x 69 x 369 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: met schemerschakelaar;VPE1, EAN: 4007841058692;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: Grondpen;Montage: Grondpen;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof transparant;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Slavemodus instelbaar: Ja;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 512 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 512 lm;Totale efficiëntie van het product: 65,1 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM5;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 7,86 W;Index kleurweergave CRI: = 81;Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 058692

Bestelaanduiding Spot Garden N met schemerschakelaar

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen