STEINEL DIY Faretto a sensore LED

Spot Garden SC

Sensor Connect

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 140 x 69 x 369 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth;Variante: Sensor Connect;VPE1, EAN: 4007841058685;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Picchetto;Montaggio: Picchetto;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (3 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (79 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 512 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 512 lm;Efficienza totale del prodotto: 64,8 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzioni: Manuale ON / ON-OFF, Timer, Sovracomando Master/Slave;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth;Potenza: 7,9 W;Indice di resa cromatica CRI: = 81;Angolo di rilevamento: 90 °;App: STEINEL Connect App;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 058685

Denominazione ordine Spot Garden SC Sensor Connect

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione