STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

Spot ONE

sans détecteur de mouvement

• Dimensions (L x l x H): 175 x 97 x 98 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Variante: sans détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841058623
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique transparente
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Réglage mécanique: Non
• Flux lumineux total du produit: 512 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 512 lm
• Efficacité totale du produit: 76,4 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM5
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Allumage en douceur: Non
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Puissance: 6,7 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 058623

Désignation commande Spot ONE sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel