STEINEL DIY Faretto a sensore LED

Spot ONE S

con rilevatore di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 175 x 97 x 98 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: con rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841058616;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: Parete, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (3 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (79 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 512 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 512 lm;Efficienza totale del prodotto: 68,5 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Cavo;Potenza: 7,47 W;Indice di resa cromatica CRI: = 81;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 90 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 058616

Denominazione ordine Spot ONE S con rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione