STEINEL DIY Faretto senza sensore LED

Spot Way N

con interruttore crepuscolare

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 226 x 140 x 572 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: con interruttore crepuscolare;VPE1, EAN: 4007841058678;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento;Montaggio: Montaggio a pavimento;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Modalità Slave regolabile: Sì;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 512 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 512 lm;Efficienza totale del prodotto: 65,1 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Potenza: 7,86 W;Indice di resa cromatica CRI: = 81;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED

Produttore Steinel

Art. n. 058678

Denominazione ordine Spot Way N con interruttore crepuscolare

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione