STEINEL DIY 24V-Garten LED Leuchte

Spot Way SC 24V

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-Garten LED Leuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor aus PC strukturiert/Aluminium IP65, alle Farben + 1800-4000 K, 90° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (3 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (79 m²), Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, DIM-Funktion, Bewegungssensor, Farbtemperaturwechsel, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 140 x 226 x 572 mm; Leistung: 7,93 W; Lichtstrom: 363 lm; Farbtemperatur: alle Farben + 1800-4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 90; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 5s-60 min, 10 %; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schutzart: IP65; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 089320

Bestellbezeichnung Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen