STEINEL DIY 24V-Giardino Luce a LED

Spot Way SC 24V

con rilevatore di movimento & Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 140 x 226 x 572 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841089320;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Piano;Grado di protezione: IP65;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: PC strutturata;Potenza: 7,93 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (3 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (79 m²);Flusso luminoso prodotto totale: 363 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 363 lm;Temperatura di colore: tutti i colori + 1800-4000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Funzioni: Funzione DIM, Sensore di movimento, Variazione della temperatura di colore, Sensore di luce, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 5s-60 min;Luce principale regolabile: 10 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;R9-Farbwiedergabeindex: 60;Angolo di rilevamento: 90 °;Categoria die prodotto: 24V-Giardino Luce a LED;Ausführung des Betriebsgeräts: con sensore & Bluetooth;Lunghezza cavo: 0,65 m

Produttore Steinel

Art. n. 089320

Denominazione ordine Spot Way SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione