STEINEL DIY 24V-Tuin LED verlichting

Spot Way SC 24V

met bewegingsmelder & Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 140 x 226 x 572 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841089320;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Vloer;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: PC gestructureerd;Vermogen: 7,93 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (3 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (79 m²);Lichtstroom totaal product: 363 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 363 lm;Kleurtemperatuur: alle kleuren + 1800-4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: DIM-functie, Bewegingssensor, Kleurtemperatuur verandering, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 5s-60 min;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;R9-Farbwiedergabeindex: 60;Registratiehoek: 90 °;Product categorie: 24V-Tuin LED verlichting;Ausführung des Betriebsgeräts: met sensor & Bluetooth;Kabellengte: 0,65 m

Fabrikant Steinel

art.nr. 089320

Bestelaanduiding Spot Way SC 24V met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen