STEINEL DIY Faretto a sensore LED

XLED CAM2 SC

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 167 x 210 x 275 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Wi-Fi;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841092603;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: Parete, In superficie;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 2,00 m;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 2310 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 2310 lm;Efficienza totale del prodotto: 110 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzioni: Citofono, Telecamera;Regolazione crepuscolare: 10 – 10000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: Tutta la notte;Luce principale regolabile: 30 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete via: Wi-Fi;Funzione luce di base in percentuale: 0 – 40 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 0 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 40 %;Potenza: 21 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;App: STEINEL CAM App 2;Voraussetzung für Inbetriebnahme: 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 092603

Denominazione ordine XLED CAM2 SC antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione