STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED CAM2 SC

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 167 x 210 x 275 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Wi-Fi;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841092603;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 2,00 m;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (6 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 2310 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 2310 lm;Totale efficiëntie van het product: 110 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Iintercominstallatie, Camera;Schemerinstelling: 10 – 10000 lx;Tijdinstelling: 60 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: de hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: 30 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling via: Wi-Fi;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 40 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %;Basislichtfunctie procent, tot: 40 %;Vermogen: 21 W;Index kleurweergave CRI: = 80;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;App: STEINEL CAM App 2;Voraussetzung für Inbetriebnahme: 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 092603

Bestelaanduiding XLED CAM2 SC antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen