STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

Graphite V2

• Dimensions (L x l x H): 161 x 180 x 181 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: Graphite
• UC1, Code EAN: 4007841033095
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Lieu d'installation: mur, angle
• Montage: En saillie, angle, Mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: HCMC
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Flux lumineux total du produit: 1550 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1550 lm
• Efficacité totale du produit: 113 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B10
• Système de refroidissement des LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
• Puissance: 13,7 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 033095

Désignation commande XLED home 2 Graphite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel