STEINEL DIY Faretto senza sensore LED

XLED home 2

grafite V2

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 161 x 180 x 181 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 5 anni;Variante: grafite;VPE1, EAN: 4007841033095;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete, angolo;Montaggio: In superficie, angolo, Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: HCMC;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruttori crepuscolari: No;Flusso luminoso prodotto totale: 1550 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1550 lm;Efficienza totale del prodotto: 113 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Potenza: 13,7 W;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 033095

Denominazione ordine XLED home 2 grafite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione