STEINEL DIY LED-Buitenspot zonder sensor

XLED home 2

wit V2

Afmetingen (L x B x H): 161 x 180 x 181 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841033125;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Op de muur, hoek, Wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: HCMC;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schemerschakelaar: Nee;Lichtstroom totaal product: 1550 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1550 lm;Totale efficiëntie van het product: 113 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Vermogen: 13,7 W;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 033125

Bestelaanduiding XLED home 2 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen