STEINEL DIY LED-Strahler ohne Sensor

XLED Protect

ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-Strahler ohne Sensor aus  IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat,  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 195 x 195 x 174 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 13,6 W; Lichtstrom: 1642 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 090029

Bestellbezeichnung XLED Protect ohne Bewegungsmelder - anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen