STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

XLED Protect

sans détecteur de mouvement - anthracite

• Dimensions (L x l x H): 195 x 195 x 174 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: sans détecteur de mouvement - anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841090029
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur, angle
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Flux lumineux total du produit: 1642 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1642 lm
• Efficacité totale du produit: 121 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Allumage en douceur: Non
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Puissance: 13,6 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• R9-Farbwiedergabeindex: 18
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 090029

Désignation commande XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel