STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED Protect S

met bewegingsmelder - antraciet

Afmetingen (L x B x H): 195 x 195 x 187 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: met bewegingsmelder - antraciet;VPE1, EAN: 4007841090012;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Nee;Afdekmateriaal: stickers;Lichtstroom totaal product: 1642 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1642 lm;Totale efficiëntie van het product: 115 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Potentiometer;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 14,3 W;Index kleurweergave CRI: = 82;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 090012

Bestelaanduiding XLED Protect S met bewegingsmelder - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen