STEINEL DIY Toebehoren

Led-staaf voor L 260 LED

Afmetingen (Ø x H): 36 x 270 mm;Met afstandsbediening: Nee;VPE1, EAN: 4007841008314;kleur: wit;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP20;Materiaal van de behuizing: kunststof;Stroomtoevoer: 230 – 240 V;Vermogen: 9,21 W;gemeten Lichtstroom (360°): 927 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Sokkel: E27;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Toebehoren;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: F

Fabrikant Steinel

art.nr. 008314

Bestelaanduiding Led-staaf voor L 260 LED

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen