STEINEL DIY Accessoires

Tube lumineux LED pour GL 60 S

• Dimensions (Ø x H): 36 x 370 mm
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841008321
• Coloris: blanc
• Contenu de l'emballage: 1
• Indice de protection: IP20
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Alimentation électrique: 230 – 240 V
• Puissance: 9,21 W
• Température de couleur: 3000 K
• Culot: E27
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Accessoires
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: F

Fabricant Steinel

Réf. 008321

Désignation commande Tube lumineux LED pour GL 60 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel