STEINEL DIY 24V-Giardino Accessori

Connettore a croce 24V

Garanzia del produttore: 3 anni;VPE1, EAN: 4007841089313;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, terrazzi / balconi;colore: nero;Contenuto della confezione: 1;Grado di protezione: IP67;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Categoria die prodotto: 24V-Giardino Accessori;Anzahl der Ausgänge: 3;Geeignet für Konstantspannung: Sì;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsspannung: 24 V

Produttore Steinel

Art. n. 089313

Denominazione ordine Connettore a croce 24V

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione