STEINEL DIY 24V-Tuin Toebehoren

Kruisverbinder 24V

Fabrieksgarantie: 3 jaar;VPE1, EAN: 4007841089313;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, terras / balkon;kleur: zwart;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP67;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Product categorie: 24V-Tuin Toebehoren;Anzahl der Ausgänge: 3;Geeignet für Konstantspannung: Ja;Geeignet für Konstantstrom: Nee;Ausgangsspannung: 24 V

Fabrikant Steinel

art.nr. 089313

Bestelaanduiding Kruisverbinder 24V

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen