STEINEL DIY 24V-Garten Zubehör

Netzteil 24V

100 W

24V-Garten Zubehör aus Kunststoff IP44,   Abmessungen (L x B x H): 156 x 48 x 33 mm; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 089269

Bestellbezeichnung Netzteil 24V 100 W

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen