STEINEL DIY 24V-Tuin Toebehoren

Voeding 24V

100 W

Afmetingen (L x B x H): 156 x 48 x 33 mm;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Variant: 100 W;VPE1, EAN: 4007841089269;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, terras / balkon;kleur: zwart;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Product categorie: 24V-Tuin Toebehoren;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Ja;Geeignet für Konstantstrom: Nee;Ausgangsleistung: 100 W;Ausgangsspannung: 24 V;Kabellengte: 1,5 m

Fabrikant Steinel

art.nr. 089269

Bestelaanduiding Voeding 24V 100 W

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen