STEINEL DIY 24V-Garden Accessory

Power Supply 24V

35 W

Dimensions (L x W x H): 110 x 40 x 30 mm;Manufacturer's Warranty: 3 years;Version: 35 W;PU1, EAN: 4007841089252;Application, place: Outdoors;Application, room: outdoors, garden, terrace / balcony;Colour: black;Package content: 1;IP-rating: IP44;Protection class: II;Ambient temperature: from -20 up to 40 °C;Housing material: Plastic;Product category: 24V-Garden Accessory;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Yes;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsleistung: 35 W;Ausgangsstrom: 1,45 mA;Ausgangsspannung: 24 V;Cord length: 1,5 m

Manufacturer Steinel

Prod. No. 089252

Ordering designation Power Supply 24V 35 W

Deliver, install and set ready for operation