STEINEL DIY 24V-Jardin Accessoires

Alimentation 24V

35 W

• Dimensions (L x l x H): 110 x 40 x 30 mm
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Variante: 35 W
• UC1, Code EAN: 4007841089252
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, terrasse / balcon
• Coloris: noir
• Contenu de l'emballage: 1
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Catègorie de produits: 24V-Jardin Accessoires
• Anzahl der Ausgänge: 2
• Geeignet für Konstantspannung: Oui
• Geeignet für Konstantstrom: Non
• Ausgangsleistung: 35 W
• Ausgangsstrom: 1,45 mA
• Ausgangsspannung: 24 V
• Longueur du câble: 1,5 m

Fabricant Steinel

Réf. 089252

Désignation commande Alimentation 24V 35 W

Livrer, monter et régler pour être opérationnel