STEINEL DIY 24V-Giardino Accessori

Alimentatore 24V

35 W

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 110 x 40 x 30 mm;Garanzia del produttore: 3 anni;Variante: 35 W;VPE1, EAN: 4007841089252;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, terrazzi / balconi;colore: nero;Contenuto della confezione: 1;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Categoria die prodotto: 24V-Giardino Accessori;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Sì;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsleistung: 35 W;Ausgangsstrom: 1,45 mA;Ausgangsspannung: 24 V;Lunghezza cavo: 1,5 m

Produttore Steinel

Art. n. 089252

Denominazione ordine Alimentatore 24V 35 W

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione