STEINEL DIY 24V-Jardin Accessoires

Câble 24V

1m

• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Variante: 1m
• UC1, Code EAN: 4007841089276
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, terrasse / balcon
• Coloris: noir
• Contenu de l'emballage: 1
• Indice de protection: IP67
• Classe: III
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Catègorie de produits: 24V-Jardin Accessoires
• Anzahl der Ausgänge: 1
• Geeignet für Konstantspannung: Oui
• Geeignet für Konstantstrom: Non
• Ausgangsspannung: 24 V

Fabricant Steinel

Réf. 089276

Désignation commande Câble 24V 1m

Livrer, monter et régler pour être opérationnel