STEINEL DIY 24V-Garden Accessory

Cable 24V

2,5m

With lamp: No;Manufacturer's Warranty: 3 years;Version: 2,5m;PU1, EAN: 4007841089283;Application, place: Outdoors;Application, room: outdoors, garden, terrace / balcony;Colour: black;Package content: 1;IP-rating: IP67;Protection class: III;Ambient temperature: from -20 up to 40 °C;Product category: 24V-Garden Accessory;Anzahl der Ausgänge: 1;Geeignet für Konstantspannung: Yes;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsspannung: 24 V

Manufacturer Steinel

Prod. No. 089283

Ordering designation Cable 24V 2,5m

Deliver, install and set ready for operation