STEINEL Professional Zubehör

LiveLink LAN DR

Zubehör, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellung via: LiveLink-App; Farbe: Grau; Abmessungen (L x B x H): 60 x 108 x 90 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 055455

Bestellbezeichnung LiveLink LAN DR

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen