STEINEL Professional Accessoires

LiveLink LAN DR

• Dimensions (L x l x H): 60 x 108 x 90 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Application « LiveLink »
• UC1, Code EAN: 4007841055455
• Modèle: Kit système de commande de l'éclairage
• Coloris: gris
• Contenu de l'emballage: 1
• Indice de protection: IP20
• Classe: I
• Température ambiante: de -25 jusqu'à 65 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Nombre de participants Dali: 128
• Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
• Fonctions: Semi-automatique / Automatique, HCL, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Lumière d'orientation, Fonction TouchDIM
• Fonction balisage: Oui
• Éclairage principal réglable: Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Type de sortie DALI: Un seul maître
• Catègorie de produits: Accessoires

Fabricant Steinel

Réf. 055455

Désignation commande LiveLink LAN DR

Livrer, monter et régler pour être opérationnel