STEINEL Professional Toebehoren

LiveLink LAN DR

Afmetingen (L x B x H): 60 x 108 x 90 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: LiveLink-app;VPE1, EAN: 4007841055455;Uitvoering: Set lichtbesturingssysteem;kleur: grijs;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP20;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 65 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Aantal DALI deelnemers: 128;Steuerausgang, Dali: Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten;Functies: (Half-) automatisch, HCL, Regeling constant licht, Lichtscène, Oriëntatielicht, TouchDIM-functie;basislichtfunctie: Ja;Hoofdlicht instelbaar: Ja;Regeling constant licht: Ja;Type DALI uitgang: Single-master;Product categorie: Toebehoren

Fabrikant Steinel

art.nr. 055455

Bestelaanduiding LiveLink LAN DR

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen