STEINEL Professional Präsenzmelder

True Presence

DALI-2 Input Device - Aufputz

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth, Bus; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; DALI-2 Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 064501

Bestellbezeichnung True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen