STEINEL DIY Solarlamp

XSolar SOL-O S Amber Light

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 91 x 242 x 53 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841091354;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Voedingsspanning detail: solar, netonafhankelijk, 2 x lithium-ferrum-accu 2000 mAh;Montagehoogte max.: 2,50 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Reikwijdte radiaal: Ø 4 m (13 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 255 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 255 lm;Kleurtemperatuur: 1800 K;Kleurafwijking led: SDCM5;Index kleurweergave: 80-89;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Functies: Bewegingssensor;Schemerinstelling: 2 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 0,5 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: de hele nacht;Basislichtfunctie in procenten: 3 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 3 %;Vermogen: 3,3 W;Batterij opladen: ab 0°;Akku-Funktion: ab - 20;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Solarlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 091354

Bestelaanduiding XSolar SOL-O S Amber Light antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen