STEINEL DIY E27 Lámpara de exterior con sensor

L 1 S

Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 120 x 110 x 255 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841650513;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Blanco;Adhesivos para el número de la casa incluidos: Sí;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 60 W;Consumo propio: 0,55 W;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: No;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL

N° de art. 650513

Designación del pedido L 1 S Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto