STEINEL DIY E27 Lámpara de exterior con sensor

L 15 S

Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 243 x 188 x 410 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841617813;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 60 W;Consumo propio: 0,55 W;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL

N° de art. 617813

Designación del pedido L 15 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto