STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 15
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 243 x 188 x 404 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841069179;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 60 W;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Interruptor crepuscular: No;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Altura de montaje óptima: 2 m;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 069179
Designación del pedido L 15 Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
