STEINEL Professional Multisensor

Multisensor EO

IP - Aufputz schwarz

Passiv Infrarot, Multisensor im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Versorgungsspannung: 44 – 57 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Schwarz; Abmessungen (L x B x H): 123 x 123 x 44 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091194

Bestellbezeichnung Multisensor EO IP - Aufputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen