STEINEL Professional Multi capteur

Multidétecteur EO

IP - encastré blanc

• Dimensions (L x l x H): 103 x 103 x 52 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: IP - encastré blanc
• UC1, Code EAN: 4007841091163
• Applications: Intérieur
• Coloris: blanc
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: Encastré
• Indice de protection: IP20
• Alimentation électrique: 44 – 57 V
• Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
• Technologie, détecteurs: CO2, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV
• Hauteur de montage: 2,5 – 3,5 m
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Multi capteur
• Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 6.6 x 4.2 m (28 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 8.0 m (40 m²), <br/>3.5 m: 5.9 x 9.3 m (55 m²)
• Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabricant Steinel

Réf. 091163

Désignation commande Multidétecteur EO IP - encastré blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel