STEINEL Professional Componentes del sistema

Acoplador pulsador PC4-DALI-2
Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 15 x 43 x 50 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Teléfono inteligente, Bus, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841082123;Acabado: Kit sistema de control de iluminación;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Oficina colectiva, Habitación de hotel, Interior, Aulas, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de cuidados, Hueco de escalera;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Montaje;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 1;Funciones: 4 entradas para pulsadores usuales, Configuración de pulsador, Activación de escenarios lumínicos programados;Corriente nominal: 2,7 mA;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 082123
Designación del pedido Acoplador pulsador PC4-DALI-2 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
