STEINEL DIY 24V-Jardín Accesorios

Fuente de alimentación 24V

100 W

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 156 x 48 x 33 mm;Garantía de fabricante: 3 años;Variante: 100 W;UE1, EAN: 4007841089269;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón;Color: Negro;Contenido del paquete: 1;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Producto categoría: 24V-Jardín Accesorios;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Sí;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsleistung: 100 W;Ausgangsspannung: 24 V;Longitud de cable: 1,5 m

Fabricante STEINEL

N° de art. 089269

Designación del pedido Fuente de alimentación 24V 100 W

Entrega, instalación y puesta a punto