STEINEL Professional Componentes del sistema

Actuador de calefacción HA6 KNX-S

Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841095949;Aplicación, lugar: Interior;Color: Gris;Tipo de montaje: Otros;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Conexión a la red: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Rango de tensión (mín.): 24 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Producto categoría: Componentes del sistema;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED
, Schutz gegen festsitzende Ventile
, Zwangsstellung
, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast
,
, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme
, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen
, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb
,
, Logikfunktionen
, Logikgatter
, Umsetzer (Konvertierung)
, Sperrglied
, Vergleicher
, Grenzwertschalter
,
,
, KNX Data Secure Produkt
, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabricante STEINEL

N° de art. 095949

Designación del pedido Actuador de calefacción HA6 KNX-S

Entrega, instalación y puesta a punto