STEINEL Professional Composants du système

Routeur IP IPR500 KNX-S


• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bus• UC1, Code EAN: 4007841095956• Applications: Intérieur• Coloris: gris• Montage: autre• Indice de protection: IP20• Classe: III• Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C• Tension d'alimentation détails: Bus KNX• Avec couplage au bus: Oui• Fonctions: Interface de paramétrage• KNX Medium: TP 256• KNX Secure: Oui• Catègorie de produits: Composants du système• Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabricant Steinel
Réf. 095956
Désignation commande Routeur IP IPR500 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
