STEINEL Professional Composants du système

Routeur IP IPR500 KNX-S

• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bus
• UC1, Code EAN: 4007841095956
• Applications: Intérieur
• Coloris: gris
• Montage: autre
• Indice de protection: IP20
• Classe: III
• Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• Avec couplage au bus: Oui
• Fonctions: Interface de paramétrage
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Oui
• Catègorie de produits: Composants du système
• Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabricant Steinel

Réf. 095956

Désignation commande Routeur IP IPR500 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel